**Oznaczanie stężenia etanolu** - analiza ilościowa zawartości alkoholu etylowego.

Nazwa badania w systemie Clininet: ETANOL

Metoda: enzymatyczna

Badanie wykonywane jest 24h/7

Materiał do badania: osocze ( probówka na fluorek)

Sposób pobrania – **UWAGA!**

1. **Materiał do badania: próbka pobrana systemem zamkniętym – probówka z fluorkiem. Probówki dostępne na terenie ZDL w lokalizacji Roentgena i Wawelska.**
2. **Nie używać alkoholu ani innych lotnych środków dezynfekujących podczas pobierania i przechowywania probówek krwi.**
3. **Użyć wodnych środków dezynfekujących – w aptece szpitalnej NIO-PIB jest dostępny preparat BRAUNOL.**
4. **Próbkę należy transportować w temperaturze 2 – 8 oC.**
5. **Próbkę należy dostarczyć do laboratorium bez zbędnej zwłoki.**